## Sheet1
Приложение №2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА
Обект "Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”
ОБОРУДВАНЕ ПО ЧАСТ "ОВК"
Вид оборудване | Технически характеристики | мерна единица | количество | ед. цена без ДДС | Цена без ДДС
Вътрешна отоплителна инсталация
Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори | глидери, Н-500 | бр. | 1047
Доставка и монтаж на терморегулиращ радиаторни вентили 1/2" |  | бр. | 100
Доставка и монтаж на секретни радиаторни вентили 1/2" |  | бр. | 100
Доставка и монтаж на автоматичен щранг - обезвъздушител | в комплект с клапан | бр. | 14
Доставка и монтаж на щепсели за отоплителни тела. |  | бр. | 300
Доставка и монтаж на ръчни обезвъздушители за отоплителни тела. |  | бр. | 100
Вентилационна инсталация
Доставка и монтаж на рекуперетивна вентилационна камера | Комплект със: смукателен вентилатор с дебит 700м3/h , разполагаем напор не по малко от 150Ра; - нагнетателен вентилатор с дебит 700м3/h , разполагаем напор не по малко от 180Ра; - смукателен и нагнетателен филтър G4 - рекуперативен топлообменник " въздух - въздух " за дебит 850m3/h; - електрически топлоообменник 6,0kW/380V; - табло за управление, вкл. термостат за представително помещение | бр. | 1
Доставка и монтаж на осов вентилатор с | Дебит 90м3/h за стенен монтаж комплект с обратна клапа и таймер | бр. | 1
Доставка и монтаж на осов вентилатор с | Дебит 100м3/h за стенен монтаж комплект с обратна клапа и таймер | бр. | 1
Котелно
Доставка и монтаж на стоманен отоплителен котел | мощност Рn= 93kW P max =115 kW с комплект с контролно табло и термостат за външна температура | бр. | 1
Доставка и монтаж на нафтова горелка | мощност 60,2kW-118kW; разход 5,1kg/h - 10kg/hq 250W/230V включваща: автоматично спиране подаването на въздух; звукоизолация; подгревател; дюзи | бр. | 1
Направа и монтаж на разливна тава за нафта | размери 800х600х150 mm | бр. | 1
Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 100л | 100 л | бр. | 1
Доставка и монтаж циркулационна помпа | дебит 4,5m3/h; напор 3мН2О до 110°C | бр. | 1
Доставка и монтаж циркулационна помпа | дебит 4,0m3/h; напор 4мН2О до 110°C | бр. | 1
Направа и монтаж на хидравличен изравнител от тръба | DN 159L с дължина 1600мм с 2 щуцера 2" към котел, 2 щуцела 2" за отопление и 2 щуцера 2" за резерв | бр. | 1
Доставка и монтаж на комин | ф 200 топлоизолиран | мл | 2
Доставка и монтаж на спирателни кранове 2 " |  | бр. | 6
Доставка и монтаж на спирателни кранове 3/4 " |  | бр. | 6
Доставка и монтаж на възвратни клапи 2 " |  | бр. | 2
Доставка и монтаж на група за допълване комплект 3/4 " |  | бр. | 1
Доставка и монтаж на дренажни кранчета 3/4 " |  | бр. | 3
Доставка и монтаж на филтри 2 " |  | бр. | 2
Доставка и монтаж на термометри до 110°C |  | бр. | 3
Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители 1/2" |  | бр. | 3
Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4" 4bar |  | бр. | 1
Доставка и монтаж на спирателни кранове 1/2 " |  | бр. | 3
Доставка и монтаж филтър за нафта1/2 " |  | бр. | 1
Доставка и монтаж на магнет вентил 1/2 " за нафта |  | бр. | 1
Доставка и монтаж на манометър до 4bar |  | бр. | 2
Общо по част ОВК
ОБОРУДВАНЕ ПО ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"
Изработка и монтаж на разпределително табло ТОС-Сутерен 1.1 | по схема | бр. | 1
Изработка и монтаж на разпределително табло ТОС-Сутерен 1.2 | по схема | бр. | 1
Монтаж на табло ТС-ОВК (ОВК консуматори) |  | бр. | 1
Монтаж на табло ТС-К (котелно) |  | бр. | 1
Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач . | 3Р, 40А | бр. | 1
Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач | 3Р, 32А. | бр. | 1
Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач | 3Р, 25А. | бр. | 1
Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач | 1Р, 20А. | бр. | 1
Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач | 1Р, 16А. | бр. | 3
Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р, 10А. | 1Р, 10А. | бр. | 4
Доставка и монтаж на обикновен ключ за осветление |  | бр. | 155
Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление |  | бр. | 28
Доставка и монтаж на девиаторен ключ за осветление |  | бр. | 22
Доставка и монтаж на ключ кръстат за скрит монтаж. |  | бр. | 2
Доставка и монтаж на ключ кръстат за външен монтаж |  | бр. | 2
Доставка и монтаж на единични контакти тип "Шуко" |  | бр. | 226
Доставка и монтаж на двойни контакти тип "Шуко" |  | бр. | 28
Доставка и монтаж на тройни контакти тип "Шуко" |  | бр. | 11
Доставка и монтаж на контакт "Шуко", външен монтаж, IP44 |  | бр. | 4
Доставка и монтаж на контакт трифазен, външен монтаж |  | бр. | 2
Доставка и монтаж на конзолна кутия |  | бр. | 553
Доставка и монтаж на разклонителна кутия |  | бр. | 340
Доставка и монтаж на нови осветителни тела | тип LED осветител с разсейвател 4х9W | бр. | 184
Доставка и монтаж на нови осветителни тела | тип LED плафониер | бр. | 87
Доставка и монтаж на нови противовлажни осветителни тела | тип LED плафониер за вграждане | бр. | 57
Доставка и монтаж на нови противовлажни осветителни тела | плафониер за открит монтаж | бр. | 15
Аплик, за външен монтаж | тип LED противовлажен IP 44 | бр. | 14
Общо по част: Електро
Общо без ДДС
20% ДДС
Общо с ДДС
Дата:………………… |  | Подпис и печат:…………………………………..