ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Обхватът на поръчката включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление, осветление на градския парк и новия гробищен парк на град Тополовград, както и на 2 броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград.

Понастоящем изграденото и реконструирано през 2009 г. улично осветление на територията на община Тополовград е с осветителни тела, монтирани на стълбовете на разпределителната  мрежа НН, собственост  на ЕВН.

Уличното осветление е изпълнено с енергоспестяващи лампи за УО.

Общ брой на ул. осветителни тела, подлежащи на поддръжка – 3895 бр. разпределени по количества по населени места и отдалеченост от общинския център, както следва:

| № по ред | Населено място | Брой осветителни тела | Отдалеченост от общинския център |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Българска поляна | 110 | 15,9 |
| 2. | Владимирово | 20 | 20,4 |
| 3. | Доброселец | 75 | 11,9 |
| 4. | Каменна река | 110 | 14,5 |
| 5. | Капитан Петко войвода | 132 | 6,3 |
| 6. | Княжево | 180 | 16,5 |
| 7. | Мрамор | 160 | 6,1 |
| 8. | Орешник | 160 | 3,4 |
| 9. | Орлов дол | 170 | 15,2 |
| 10. | Планиново | 40 | 27,8 |
| 11. | Присадец | 25 | 33,5 |
| 12. | Радовец | 220 | 26,9 |
| 13. | Сакарци | 15 | 7,7 |
| 14. | Светлина | 170 | 16,2 |
| 15. | Синапово | 260 | 20,3 |
| 16. | Срем | 200 | 15,6 |
| 17. | Устрем | 250 | 14,3 |
| 18. | Филипово | 20 | 30,3 |
| 19. | Хлябово | 315 | 9,2 |
| 20. | Чукарово | 64 | 11,5 |
| 21. | Тополовград | 1199 |  |
|  | ОБЩО: | 3895 |  |

Осветлението на градски парк Тополовград е изпълнено 2011 година и  е в гаранционен срок – ел. захранването е подземно. Абонаментното обслужване ще се изразява в подмяна на лампи, регулиране на часовници и подрязване на короните на дърветата около осветителните тела. Брой на осветителните тела 101 (сто и един).

Осветлението на Нов гробищен парк Тополовград е изпълнено 2012 година и  е в гаранционен срок – ел. захранването е подземно. Абонаментното обслужване ще се изразява в подмяна на лампи и регулиране на часовници. Брой на осветителните тела 5 (пет).

Обслужването на трафопостовете, общинска собственост се изразява в извършване на профилактика и отстраняване на аварии на следните обекти:

- Трафопост „ДВПР”- с. Радовец;

- Трафопост „Мелница”- гр. Тополовград

Договорът за абонаментна  поддръжка ще бъде сключен за срок от две години от  01.02.2015 година  до 31.01.2017 годна по твърдо договорена цена, посочена в офертата.

Дейностите, включени за изпълнение на настоящата поръчка са:

- Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения;

- Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично и парково осветление;

- Направа на съединителни муфи до 1 кV;

- Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление, мрежи за осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград;

- Ремонт на осветителни тела;

- Доставка и подмяна на осветители и осветителни тела за улично и парково осветление;

- Доставка, подмяна, настройка и регулиране на часовници за улично и парково осветление;

- Ремонт на комутационна апаратура в касетки и електрически табла за улично и парково осветление;

- Почистване на клони на въздушни мрежи за улично осветление  и около осветителни тела в това число и на градски парк Тополовград;

- Извършване на текущ ремонт и ежемесечна профилактика на улично и парково осветление;

- Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на почивни и официални празнични дни;

- Транспортиране на всички отпадъци, получени при извършване на дейностите, предмет на поръчката на отредени за целта места;

- Други видове дейности свързани с поддръжката на улично и парково осветление (при необходимост и по заявка на Възложителя);

- Профилактика, текущ ремонт и поддръжка на 2 броя трафопостове, общинска собственост.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническата спецификация е предназначена да даде описание на работите, които трябва да бъдат извършени по изпълнение на обществена поръчка с предмет : „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017 год. включително.”

Изпълнението на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

- Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения;

-  Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично и парково осветление;

-  Направа на съединителни муфи до 1 kV;

- Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление, мрежи за осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград;

- Ремонт на осветителни тела;

- Доставка и подмяна на осветители и осветителни тела за улично и парково осветление;

- Доставка, подмяна, настройка и регулиране на часовници за улично и парково осветление;

- Ремонт на комутационна апаратура в касетки и електрически  табла за улично и парково осветление;

- Почистване на клони на въздушни мрежи за улично осветление и около осветителни тела в това число и на градски парк Тополовград;

- Извършване на текущ ремонт и ежемесечна профилактика на улично и парково осветление;

- Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на почивни и официални празнични дни;

- Транспортиране на всички отпадъци, получени при извършване на дейностите, предмет на поръчката на отредените за целта места;

- Други видове дейности свързани с поддръжката на уличното и парково осветление (при необходимост и по заявка на Възложителя);

- Профилактика, текущ ремонт и поддръжка на 2 броя трафопостове, общинска собственост – „ДВПР”- с. Радовец и трафопост „Мелница”- гр. Тополовград

При изпълнение предмета на поръчката да се спазват изискванията на действуващите в България нормативни документи, на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Правилника по безопасността на труда и експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.

Вложените материали да отговарят на действащите български и европейски стандарти.

Всички демонтажни работи да се извършат в ред обратен на монтажните.

Всички работи да се извършват на открито при атмосферни условия. Монтьорите, които се качват по стълбовете трябва да са положили изпит по ПТБ и ПТЕ и да имат необходимите квалификационни групи.

Задължителен е предварителния инструктаж на персонала за възможните опасности и начини на предотвратяване на последствия, и непрекъснат контрол за изпълнение  на услугата.

Следва стриктно да се прилагат организационните и технически мероприятия предвидени в ПТБ за осигуряване безопасността на работещите.

Задължително е използването на лични предпазни средства.

Лични предпазни средства при монтажа и демонтажа са предпазните колани и каски.

Нормалната експлоатация на обекта не предлага наличието на отпадъчни продукти.

При демонтажните и монтажни работи по време на изпълнение на поръчката всички отпадъци своевременно да бъдат транспортирани на отредените за целта места.

ОБРАЗЕЦ  № 1

За участие в избора на изпълнител за възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана  по реда на глава осема “а” от ЗОП

с предмет: : „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017  год. включително.”

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . . . . . . . . .

2. Адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . .

(код, град, община, квартал, улица, бл., ап.)

Телефон:		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факс: 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Е-mail: 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЕИК:			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Адрес за кореспонденция:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . .

(код, град, община, квартал, улица, бл., ап.)

Телефон:		. . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . .

Факс: 		. . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . .

Е-mail: 		. . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Лице за контакти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . .

Длъжност: 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Телефон:	 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факс: 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Банкова сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложим)

Обслужваща банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IBAN                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIC                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Титуляр на сметката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата ......................... година                                                         Подпис и печат: ..........................

OБРАЗЕЦ № 2

Наименование на Участника:

Седалище по регистрация:

BIC:

IBAN:

Банка

Булстат номер/EИК:

Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:

Факс номер:

Лице за контакти:

e mail:

# ДО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

# О Ф Е Р Т А

за участие в  обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Наименование на поръчката: „Абонаментна поддръжка на мрежите и  съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017  год.

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме ви един оригинал на настоящата оферта, съпроводена с необходимата документация.

Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Същото доказваме с документите, посочени в „Списък на документите, съдържащи се в офертата”.

Настоящата оферта включва следното:

( „Техническо предложение” – Образец № 3

( „Ценово предложение” – Образец № 4.

( Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, както и допълнително изискващите се с документацията по обществената поръчка, необходими за подписване на договора в законоустановения срок от получаване на уведомлението Ви.

Настоящата оферта е валидна за период от 90 (деведесет) дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

# Дата : ................ 2015 година                                                             Подпис: .....................

ОБРАЗЕЦ  № 3

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

.................................................................................................................................................................................................................................,

( изписва се наименованието на участника)

ЕИК по БУЛСТАТ....................................................... със седалище и адрес на управление ......................................................................................................................................................

представлявано от ......................................................................................................, в качеството му на ....................................................................................................., с адрес ..........................................................................................................................

представя настоящото Техническо предложение в отговор на публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, публикувана в портала за обществени поръчки в АОП под № 9037935 и в Профила на купувача: www.topolovgrad.net, с предмет: „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017  год. включително.”

След като се запознахме с предмета на поръчката и изискванията за нейното изпълнение, ние долуподписаните:

1. Декларираме, че желаем да участваме  в процедурата за избор на изпълнител ОП с горепосочения предмет.

2. Ние представяме настоящето предложение от свое име  и заявяваме, че при изпълнението на поръчката няма да използваме или ще използваме следните подизпълнители:

2.1. .…….………………………..…………………………………………...;

2.2. ………………………………………………………………………..…..;

2.3. ……………………………………………………………………..……..;

3. В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента при подписване на договора да представим гаранция за изпълнение му в размер на 2 % от стойността му при условията на чл. 60 от ЗОП.

4. Декларираме, че ако нашето предложение бъде избрано, ще изпълняваме поръчката съгласно условията на пълното описание обекта на поръчката и техническите спецификации.

5. Приемаме условието при изпълнение на дейностите да спазваме изискванията на действуващите в България нормативни документи, на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Правилника по безопасността на труда и експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.

6. Изпълнението на поръчката ще извършим по следния начин ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Тук учасника описва своето предложение относно начина за изпълнение предмета на поръчката.)

7.  Декларираме, че вложените от нас материали ще отговарят на действащите стандарти.

8. Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелства свързани с изпълнение на услугата. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до не класиране на нашата оферта.

9. Заявяваме, че ако ни бъде възложено изпълнението на ОП с предмет: „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017 год. включително.”, настоящото Техническо предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договора.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата:……………………………..                                         Подписали:

1…………………………

2………………………...

ОБРАЗЕЦ  № 4

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

......................................................................................................................................................,

( изписва се наименованието на участника)

ЕИК по БУЛСТАТ....................................................... със седалище и адрес на управление .............................................................................................................................

представлявано  от ........................................................................................, в качеството му на.................................................................................................................................., с адрес ..............................................................................................................

представя настоящото Ценово предложение в отговор на публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, публикувана в портала за обществени поръчки в АОП под № 9037935 и в Профила на купувача: www.topolovgrad.net, с предмет: „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017 год. включително.”, изготвено съгласно изискванията и след детайлни анализи и калкулации на основните видове дейности, при следните финансови условия:

1. Приемаме да изпълним услугата, предмет на поръчката за ................................... лева без ДДС и ............................... лева с ДДС.

1.1. Месечната вноска за изпълнение на поръчката ........................ лева без ДДС и ....................... лева с ДДС.

2. За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, сме посочили единична цена ......... лева без ДДС и .................лева с ДДС за поддръжка на 1 брой осветително тяло, включваща разходи за следните дейности:

- Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения - ................ лева без ДДС и ........................лева с ДДС;

- Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично и парково осветление - ................. лева без ДДС и ......................лева с ДДС;

-  Направа на съединителни муфи до 1 kV - ………….. лева без ДДС и ................лева с ДДС;

- Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление и мрежи за осветление на градски парк Тополовград - ................... лева без ДДС и .......................лева с ДДС;

-  Ремонт на осветителни тела ............... лева без ДДС и ................лева с ДДС ;

-  Доставка и подмяна на осветители и осветителни тела за улично и парково осветление - ............ лева без ДДС и ......................лева с ДДС;

- Доставка, подмяна, настройка и регулиране на часовници за улично и парково  осветление - ............. лева без ДДС и .......................лева с ДДС;

- Ремонт на комутационна апаратура в касетки и електрически табла за улично и парково осветление - .......... лева без ДДС и ....................лева с ДДС;

- Почистване на клони на въздушни мрежи за улично осветление и около осветителни тела в това число и на градски парк Тополовград - ........ лева без ДДС и ..............лева с ДДС;

- Извършване на текущ ремонт и ежемесечна профилактика на улично и парково осветление - ............... лева без ДДС и ........................лева с ДДС;

- Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на почивни и официални празнични дни - ............... лева без ДДС и ..................лева с ДДС;

- Транспортиране всички отпадъци, получени при извършване на дейностите, предмет на поръчката на отредените за целта места - ........... лева без ДДС и ....................лева с ДДС;

- Други видове дейности свързани с поддръжката на улично и парково осветление (при необходимост и по заявка на Възложителя) - ......... лева без ДДС и ................лева с ДДС;

- Профилактика, текущ ремонт и поддръжка на 2 броя трафопостове, общинска собственост – трафопост „ДВПР”-с. Радовец и трафопост „Мелница”- гр. Тополовград - ………...лева без ДДС и .....................лева с ДДС.

3. Предложената единична цена за поддръжка на 1 брой осветително тяло е определена при следните стойности на ценообразуващи показатели:

Часова ставка - ……….лв./ч.;

Доставно складови разходи - ………… %;

Допълнителни разходи върху труд - …………….-%;

Печалба - ………….%;

Транспортни разходи за поддръжка на УО - …..лв./км. без ДДС  и …....лв./км. с ДДС .

При несъответствие между предложената единична цена и стойностите на ценообразуващите показатели валидна ще бъде единичната цена, получена по посочените показатели. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие със стойността на показателите, посочени в офертата.

4. Посочената цена включва всички разходи без ДДС и с ДДС за труд, материали, механизация, транспорт, печалба, както и търговска отстъпка в полза на Възложителя и други разходи, които той предвижда да бъдат направени във връзка и по време на  изпълнението на дейностите на поръчка и няма да бъде променяна по време на изпълнение на договора.

5. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите на договора.

6. До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България

Дата:………………………                       Подписали:

1…………………………

2………………………...........

ОБРАЗЕЦ  № 5

Д  Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

Долуподписаният/-ната/  ……………………………………………………………….,

ЕГН ……………………, лична карта № ………………, изд. на …………………..г. от ………………………, в качеството ми на ………………………. (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ………………… (посочва се наименованието на участника), с ЕИК ………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017 год. включително.”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ………………2015 година 		        Декларатор: ………………………

ОБРАЗЕЦ  № 6

С П Р А В К А – Д Е К Л А Р А Ц И Я

За техническо оборудване

Долуподписаният……………………………………………………………………., в качеството си на ………………...................................(Управител или друг представител) на ………………………………………………………......... ( наименование на участника) и с оглед представяне на оферта в отговор на публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, публикувана в портала за обществени поръчки в АОП под № 9037935 и в Профила на купувача: www.topolovgrad.net, с предмет: „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017  год. включително.”

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

към датата на представяне на офертата разполагаме със следните:

І. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Кратко описание на материално-техническата база …………………………........

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, ТЕХНИКА (собствена или наета) И ТРАНСПОРТ:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

осигуряващи качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …………………2015 година                         Подпис и печат :……………………

ОБРАЗЕЦ  № 7

За участие в избора на изпълнител за възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана  по реда на глава осема „а” от ЗОП

с предмет: „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк  Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017 год. включително.”

СПИСЪК

на техническите лица

Към датата на представяне на офертата …………………………………………...........

(наименование на участника)

разполага със следните технически лица, включително и тези, отговарящи за контрола на качеството:

| № | Име, презиме и фамилия | Образование | Специалност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

Приложение: Копия от документите удостоверяващи образованието и професионалната квалификация …………….. броя.

Дата: …………………2015 година                         Подпис и печат :…………………