ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническата спецификация е предназначена да даде описание на изделията, които трябва да бъдат доставени при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на бетонови изделия и цимент за нуждите на Община Тополовград за 2015 година”.

Поръчката включва доставка чрез покупка на партиди по предварителни заявки франко склад в община Тополовград на следните бетонови изделия и цимент:

| № | Вид | Технически параметри | Стандарт | Ед. мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетонови тротоарни плочи, стандартни | квадратни, сиви, с размери 30/30/4 см | БДС ЕN 1339 или еквивалентен | бр. | 18000 |
| 2. | Бетонови бордюри, улични | сиви, с размери 50/35/18 см | БДС ЕN 1340 или еквивалентен | бр. | 300 |
| 3. | Бетонови бордюри, градински | сиви, с размери 50/16/8 см | БДС ЕN 1340 или еквивалентен | бр. | 200 |
| 4. | Бетонови колове за ограда | Сиви, с размери 10/10/230 | БДС ЕN 13198 или еквивалентен | бр. | 900 |
| 5. | Бетонови тръби | сиви, ф 1000, L 1000 | БДС EN 1916 или еквивалентен | бр. | 15 |
| 6. | Бетонови тръби | Сиви, ф 400, L1000 | БДС EN 1916 или еквивалентен | бр. | 400 |
| 7. | Цимент, портланд | сив, в торби по 50 кг | БДС ЕN 197-1 или еквивалентен | бр. торби | 1000 |

Доставените бетонови изделия и цимент трябва да отговарят на изискванията на посочените в таблицата стандарти, да са с технически параметри в съответствие с ISO 9001:2000 или еквивалентни сертификати и задължително трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и произход, които се представят в момента на доставката.

Предвидените за доставка количества на бетоновите изделия и цимента са прогнозни и ориентировъчни и не обвързват Възложителя със задължение за закупуването им в пълен обем.

ИЗГОТВИЛ:

Галина Иванова

Ст. специалист в отдел „ОСИРУТ”